实验室管理制度

- 认真贯彻《高等学校实验室工作规程》，执行高等学校和本校的设备、材料、低值易耗品等管理方法。

- 实验室为贯彻国家的教育方针服务，保证教学和科研实验任务的完成，不断提高教学实验和科学研究的水平。

- 实验室的仪器和贵重工具、材料由保管员负责建立帐卡，并按期对各室进行检查。

- 各分室固定使用的仪器和贵重材料，由各分室工作人员建立帐卡，负责保管（包括设备说明及技术资料），每学期期末进行一次清点检查。

- 实验、科研人员应经常维护和保养仪器设备，贵重设备设专人负责保管和使用登记制度，未经领导批准，不得私自拆卸和改装设备，定期进行仪器的校正工作，保证仪器处于良好状态。

- 学生、研究生、教师和实验室工作人员都必须执行仪器操作规程。违反操作规程造成损坏的，由损坏人按学校规定赔偿。

- 实验室的仪器、工具及材料外借后必须及时归还。

- 进入实验室工作的人员，必须保持实验室的整洁、卫生。

- 认真做好实验室的安全工作，教师、实验室工作人员及学生对各分室的安全负责，离室前必须切断电源、水源，关锁好门窗。实验室钥匙一套由各分室负责管理，另一套由实验中心统一保管备用。

冶金与生态工程学院

实验技术中心